## Anomalies OT
Avis | Ordre | Désignation | Numéro d'objet | Poste technique | Désignation du poste technique | Équipement | Description de l'objet technique | Zone de tri | Poste travail princ. | Groupe gestionnaires | Divis. planification | Statut système | Statut utilisateur | Saisi par | Date de début planifiée | Créé le | Nb anomalies | Anomalie | Responsable | Action recommandée
13434630 | 4002533021 | Essai du GES | OR004002533021 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | MATAR1 | 2026-09-07 | 2026-08-19 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13552141 | 4002691920 | étanchement fuite de remplissage du bac | OR004002691920 | SF01-UT-0TED-000CP6-0T1415-CRSV | INSTRUMENT BAC ACIDE SULFURIQUE CP6 |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13567732 | 4002691924 | remise en état débimètre VH entre GTA2 | OR004002691924 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0DCSPC | DCS OVATION CENTRALE THERMIQUE |  |  | S-PC-PC-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13567733 | 4002691926 | remise en état vanne 2LBG60AA910 | OR004002691926 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0DCSPC | DCS OVATION CENTRALE THERMIQUE |  |  | S-PC-PC-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13567740 | 4002691929 | enretien des vannes de drainage GTA2 | OR004002691929 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0DCSPC | DCS OVATION CENTRALE THERMIQUE |  |  | S-PC-PC-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13567780 | 4002691931 | étanchement fuite tresses vanne LV253E | OR004002691931 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-921FR2-CRSV | INSTRUMENT BACHE A CONDENSAT CENTRALE MC |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13600735 | 4002691933 | voir problème de déclenchement dégrille | OR004002691933 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
| 4002821950 | Préparation et programmation de seuil d' | OR004002821950 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP01A-GMOT-0MOTEUR | MOTEUR ELECTRIQUE MT |  |  | S-PC-924IP01A-M | SF1-RCU | GM7 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | BILAL | 2026-09-23 | 2026-09-21 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13734488 | 4002821981 | montage manomètre de refoulement IP04B | OR004002821981 | SF01-UT-FDEM-BASSIN-0IP04B-CRSV | INSTRUMENT DE LA POMPE IP 04B |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | BENMOUSSA1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2 | TAUX_REALISATION_CORRECTIF/PT ¦ OT exécution <1 mois | Chef d'Atelier | Augmenter le taux de réalisation et clôturer techniquement les OT terminés (CLOT/TCLO). ¦ Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé.
13709651 | 4002794001 | branchement et programmation d'asservess | OR004002794001 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-RCU | GM4 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | ATPL ATEI | MATAR1 | 2026-09-24 | 2026-09-18 | 1 | OT planification <1 mois | Planificateur Méthodes | Programmer les OT dans le planning hebdomadaire de maintenance selon les priorités.
12954736 | 4002097330 | Préventif DCS_3M | OR004002097330 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI-0DCS | ARMOIRE AUTOMAT COMBUSTION |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12954738 | 4002097332 | Préventif DCS_3M | OR004002097332 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA1-0DCS | GROUPE TURBOALTERNATEUR 1 CENTRALE MC |  |  | S-PC-GTA1-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12954744 | 4002097338 | Préventif DCS_3M | OR004002097338 | SF01-UT-0TED-000CP5-000DCS | DCS DE LA CHAINE DE DEMINIRALISATION CP5 |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12954752 | 4002097346 | Préventif DCS_3M | OR004002097346 | SF01-UT-0TED-000CP6-000DCS | DCS DE LA CHAINE DE DEMINIRALISATION CP6 |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12954758 | 4002097352 | Préventif DCS_3M | OR004002097352 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA2-0DCS | SYSTÈME DCS DE COMMANDE GTA 2 |  |  | S-PC-GTA-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
12954766 | 4002097360 | Préventif DCS_3M | OR004002097360 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0DCSPC | DCS OVATION CENTRALE THERMIQUE |  |  | S-PC-PC-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260615 | 2026-09-14 | 2026-06-15 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390798 | 4002498360 | Préventif DCS_1M | OR004002498360 | SF01-UT-00PC-EAUVAP-0DCSPC | DCS OVATION CENTRALE THERMIQUE |  |  | S-PC-PC-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390862 | 4002498374 | Préventif instrum BWII_1M | OR004002498374 | SF01-UT-00PC-000BW2 | UNITE CHAUDIERE BW DE MC |  |  | SA-PC-PC-BW | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390863 | 4002498375 | Préventif DCS_PEM_1M | OR004002498375 | SF01-UT-0PEM-EAUMER-STRUCT-0DCS | DCS POMPAGE |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390873 | 4002498385 | Préventif DCS_1M | OR004002498385 | SF01-UT-00PC-000BW2-CHAUDI-0DCS | ARMOIRE AUTOMAT COMBUSTION |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390883 | 4002498395 | Préventif DCS_1M | OR004002498395 | SF01-UT-0TED-000CP5-000DCS | DCS DE LA CHAINE DE DEMINIRALISATION CP5 |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390894 | 4002498406 | Préventif DCS_1M | OR004002498406 | SF01-UT-0TED-000CP6-000DCS | DCS DE LA CHAINE DE DEMINIRALISATION CP6 |  |  |  | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390914 | 4002498426 | Préventif DCS_1M | OR004002498426 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA1-0DCS | GROUPE TURBOALTERNATEUR 1 CENTRALE MC |  |  | S-PC-GTA1-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13390931 | 4002498443 | Préventif DCS_1M | OR004002498443 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA2-0DCS | SYSTÈME DCS DE COMMANDE GTA 2 |  |  | S-PC-GTA-DCS | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260811 | 2026-09-14 | 2026-08-11 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Systématiques | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Respecter l'échéancier des interventions systématiques préventives.
13415208 | 4002516006 | Ronde d'inspection | OR004002516006 | SF01-UT-00PC-000BW2 | UNITE CHAUDIERE BW DE MC |  |  | SA-PC-PC-BW | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415445 | 4002516013 | Ronde d'inspection | OR004002516013 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415450 | 4002516018 | Ronde d'inspection | OR004002516018 | SF01-UT | UTILITE ENERGIE ET FLUIDE MAROC CHIMIE |  |  | SA-PC-PC | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415451 | 4002516019 | Ronde d'inspection | OR004002516019 | SF01-UT-00PC-ELECTR | PRODUCTION ELECTRIQUE CENTRALE DE MC |  |  | SA-PC-PC-E | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415457 | 4002516265 | Ronde d'inspection | OR004002516265 | SF01-UT-00PC | CENTRALE THERMIQUE ET ENERGIE DE MC |  |  | SA-PC-PC-E | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415461 | 4002516269 | Ronde d'inspection | OR004002516269 | SF01-UT-FDEM-0SEMII | ZONE SURPRESSEUR EAU DE MER II DE MC |  |  | SA-PC-PC-SEM | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415465 | 4002516273 | Ronde d'inspection | OR004002516273 | SF01-UT-00PC-ELECTR-00GTA2 | GROUPE TURBOALTERNATEUR 2 CENTRALE MC |  |  | S-PC-EA002 | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.
13415467 | 4002516275 | Ronde d'inspection | OR004002516275 | SF01-UT-0TED | UNITE TRAITEMENT DES EAUX DOUCES DE MC |  |  | SA-PC-PC-TED | SF1-RCU | GM0 | SF01 | LANC CCRP PART RIMP TEC TàLT | SOPL | IP1020260817 | 2026-09-14 | 2026-08-17 | 2 | OT exécution <1 mois ¦ Performance Inspection | Chef d'Atelier | Exécuter les ordres lancés conformément au planning hebdomadaire validé. ¦ Réaliser l'ensemble des inspections planifiées et consigner les anomalies détectées.

## Anomalies Avis
Avis | Ordre | Description | Poste technique | Désignation du poste technique | Poste travail princ. | Divis. planification | Groupe gestionnaires | Statut système | Statut utilisateur | Type de travail | Type d'avis | Priorité | Texte de la priorité | Type de priorité | Auteur de l'avis | Créé par | Créé le | Anomalie | Responsable | Action recommandée